ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения промежуточной аттестации

по учебной дисциплине «Электротехника и электроника»

по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для проведения промежуточной аттестации

в форме экзамена

1.

2.

Вариант  1

1.Что происходит с сопротивлением всей электрической цепи, если сопротивление внешней цепи уменьшится.

А)Уменьшается. Б)Увеличивается. В)Остается неизменным.

2. Что такое электрический ток?

а) графическое изображение элементов.

б) это устройство для измерения ЭДС.

в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

г). беспорядочное движение частиц вещества.

д) совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

3. Привести в соответствие.

Вопрос

Ответ

1.Произведение магнитной индукции и площади контура, перпендикулярного направлению вектору магнитной индукции, называется

А).Магнетики.

2. Вещества, которые намагничиваются во внешнем магнитном поле, т.е. приобретают магнитный момент, называются

Б).Вихревые.

3.Токи, которые индуцируются в массивных металлических телах при пересечении их силовыми линиями, называются

В). Магнитный поток.

Ответ: 1.___2.___3.___

4. Закон Джоуля – Ленца

а) работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

б). определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением.

в) пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы.

г) количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

д) прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

5.Что происходит с сопротивлением металлических проводников при повышении температуры.

А) Увеличивается.    Б) Уменьшается    В) Остается неизменным .

6. Какое из приведенных выражений позволяет определить напряжение на зажимах источника электрической энергии при разомкнутой цепи..

А)U=E-IR     Б)U=E-Ir     В)U=Ir     Г)U=E

7. Электродвигатель, подключенный к сети напряжением 120 В, потребляет ток 7А. Определите мощность электродвигателя.

А) 84 Вт Б) 840 Вт В) 8,4 Вт Г) 8400 Вт

8. Два провода из одного материала имеют одинаковую длину, но разные диаметры. Какой из проводов сильнее нагреется при протекании одного и того же тока.

А) Провод большего диаметра. Б)Повод меньшего диаметра. В)Оба провода нагреваются одинаково.

9. Определить ток в обмотке электродвигателя мощностью 3 КВт, если он включен в сеть напряжением 120 В.

А) 2,5А    Б) 12,5 А    В) 25 А    Г) 250 А

10. Чему равно эквивалентное сопротивление шести последовательно соединенных проводников, если сопротивление каждого 30 Ом.

А) 5 Ом Б) 180 Ом В) 50 Ом Г)18 Ом

11. Прибор*

а) резистор

б) конденсатор

в)  реостат

г) потенциометр

д) амперметр

12.Соотнесите электроизмерительные приборы с измеряемыми ими

электрическими величинами:

| Прибор измеряющий: 1. Мощность 2. Напряжение 3. Силу тока 4. Сопротивление | А. амперметр Б. ваттметр В. вольтметр Г. омметр | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |

Вариант 2

1. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

а) 570 Ом.

б) 488 Ом.

в) 523 Ом.

г) 446 Ом.

д) 625 Ом.

2. Вставьте пропущенные слова

Кривая, представляющая собой зависимость магнитной индукции от____________ магнитного поля, изменяющейся от значения Н до нуля и далее до значения – Н называется петлей_______

3.От чего зависит емкость конденсатора.

А) От толщины диэлектрика.

Б) От площади обкладок конденсатора.

В) От диэлектрической проницаемости вещества .

Г) От всех перечисленных параметров.

4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.

а. работа

б. напряжение

в. мощность

г. сопротивление

д. нет правильного ответа.

5.      Закон Ома для полной цепи

а)I=E-U/R       б)    U=R*I      в) I=U1+U2+U3/ R1+R2+R3

6.Какой элемент обозначает емкость  :

а)   резистор      б)  конденсатор       в) катушка

7.Часть цепи между двумя точками называется:

А)  Контур  б)участок цепи  в)ветвь  г)электрическая цепь

8.Сила тока в проводнике…

А)прямо пропорционально напряжению на концах проводника

Б) прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

В) обратно пропорционально напряжению на концах проводника

Г) обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

9. Два провода из одного материала имеют одинаковую длину, но разные диаметры. Какой из проводов сильнее нагреется при протекании одного и того же тока.

А) Провод большего диаметра.        Б) Провод меньшего диаметра.                  В) Оба провода нагреваются одинаково.

10. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

A. 10 Ом

B. 0,4 Ом

C. 2,5 Ом

D. 4 Ом

E. 0,2 Ом

11.Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком

А)Источник        б)реостаты          в)конденсатор

12. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд?

A. электрон

B. протон

C. нейтрон

D. антиэлектрон

E. нейтральный

Вариант 3

1. Тепловое действие электрического тока используется в:

а)     генераторах

б)    трансформаторах

в)     электроплитах

г)     электродвигателях.

2. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется с помощью:

а)     выпрямителя

б)    генератора

в)     трансформатора

г)     электродвигателя

3. Впиши пропущенное слово.

Электроизмерительные приборы ……………. системы основаны на явлении втягивания сердечника в катушку с током.

4. Ток называется …………, если он не изменяется с течением времени ни по величине, ни по направлению.

5. Впиши пропущенное слово.

Электрическое …………………..-это противодействие всей электрической цепи или отдельных ее участков прохождению электрического тока.

6.Является ли виток провода (рамка),помещенный между полюсами магнита и вращающийся с постоянной скоростью моделью простейшего генератора переменного тока?

а) нет; б) да.

7.Что такое электрический ток?

а)графическое изображение элементов.

б)упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

в)беспорядочное движение частиц вещества.

8. Участок цепи это…?

а. часть цепи между двумя узлами;

б. замкнутая часть цепи;

в. графическое изображение элементов;

г. часть цепи между двумя точками;

д. элемент электрической цепи, предназначенный для использования электрического сопротивления.

9.Закон Джоуля – Ленца

а)работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

б)определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением.

в)количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

10.Прибор

А)Резистор       б)конденсатор       в)реостат        г)потенциометр

11. Соотнесите электроизмерительные приборы с измеряемыми ими

электрическими величинами:

| Прибор измеряющий: 1. Мощность 2. Напряжение 3. Силу тока 4. Сопротивление | А. амперметр Б. ваттметр В. вольтметр Г. омметр | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |

12. Приведите в соответствие название элементов цепи

| а)Сопротивление | 1. диод |
| --- | --- |
| б)Емкость | 2.катушка |
| в)Индуктивность | 3.конденсатор |
| г)Выпрямитель | 4.резистор |

Эталоны  ответов

Вариант 1

1.а    2.в    3.1-в   2-а   3-б   4.г    5.в   6.г    7.б     8.б    9.в   10.б    11.г д

12.1-б   2-в  3-а  4-г

Вариант 2

1.  1-в   2-а   3-б      2.напряженности, гистерезиса  3.г     4.б    5.в     6.б    7.б     8.а     9.б    10.с

11.в    12. а

Вариант 3

1.в     2.а   3.электромагнитной  4.постоянным   5.сопротивление   6.б       7.б      8.а     9.в    10.г

11.   1-б   2-в  3-а  4-г     12. а-4    б-3   в-2    г-1

2.2. Промежуточная аттестация

Экзамен  по дисциплине «Электротехника и электроника»  проводится с целью контроля освоения запланированных по дисциплине знаний и умений.

Форма промежуточной аттестации:

- выполнение тестовых заданий

Порядок проведения:

Место проведения: учебный кабинет «Электротехника»

Продолжительность: 2 академических часа

Проверка знаний, умений проводится без учета результатов текущего контроля по дисциплине.

2.2.1. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

1. В каких единицах выражают ЭДС, напряжение, ток?

2. От чего зависит сопротивление металлического проводника?

3. Закон Ома для участка цепи

4. Закон Ома для полной цепи

5. В каких единицах выражается работа и мощность электрического тока?

6. Что называется магнитной индукцией?

7. Сформулируйте правило Ленца

8. Перечислите классы точности приборов

9. Объясните назначение и принцип действия трансформаторов

10.  Что такое электродвигатель, генератор?

Эталоны ответов

1.Вольт, вольт, ампер

2. От длинны и площади сечения

3. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению

4. Сила тока прямо пропорциональна ЭДС цепи и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи

5. Джоуль, ватт

6. Интенсивность магнитного поля

7. ЭДС индукции имеет всегда такое направление, что созданный ею индукционный ток препятствует причине, ее вызывающей

8. 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4

9. Преобразование напряжения переменного тока одной величины в другую, при той же частоте. Принцип работы основан на законе взаимоиндукции

10. Электрические машины. Генератор преобразует механическую энергию в электрическую, двигатель – электрическую в механическую