Департамент образования и науки Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский технологический колледж

имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ»

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2026 г.

| ОДОБРЕНА ЦМК ТОПДиПМ Протокол от 28.05.2026 № 10 Председатель ЦМК Овчинникова Н.А. | Рабочая программа учебной дисциплины «Электрические машины, электропривод и систем и управления электроснабжением» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- |

Разработчик:

Королев А.Е. – преподаватель ГБПОУ «КТК»

© ГБПОУ «КТК»

Содержание

| 1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 7 |
| 3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 12 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 15 |

- Общая характеристика примерной рабочей программы

учебной дисциплины ОП.07 «Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением» включена в общепрофессиональный цикл ООП СПО.

Междисциплинарные связи: Основы технической механики, Электробезопасность, Электроматериаловедение.

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |

|  | организовывать работу коллектива и команды | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
| --- | --- | --- |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | основы проектной деятельности |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем рабочей программы дисциплины | 42 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение (включая консультации) | 18 |
| лабораторно - практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрические машины системы и оборудование |  |  |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
| Тема 1. Электрические машины постоянного тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Назначение, конструкция и принцип действия машин постоянного тока. Магнитное поле, ЭДС обмотки якоря и электромагнитный момент. | 2 |  |
|  | 2 | Двигатели постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением. Двигатели постоянного тока с последовательного и смешанного возбуждения | 2 |  |
|  | 3 | Генераторы постоянного тока. Исполнительные двигатели постоянного тока | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 1. Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 2. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 3. Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения | 2 |  |
| Тема 2. Трансформаторы | Содержание |  |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 7 | Конструкция и принцип действия трансформатора. Схемы замещения трансформаторов. Эксплуатационные характеристики трансформаторов | 2 |  |
|  | 8 | Схемы и группы соединения трехфазных трансформаторов. Регулирование и параллельная работа трансформаторов. Переходные процессы в трансформаторах. Автотрансформаторы, многообмоточные трансформаторы. Выпрямительные, сварочные и измерительные трансформаторы | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 4. Исследование силового трансформатора методом холостого тока и короткого замыкания. | 2 |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 5. Исследование параллельной работы трехфазного трансформатора Определение групп соединения трехфазных трансформаторов | 2 |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 6. Исследование однофазного автотрансформатора | 2 |  |

| Тема 3. Электрические машины переменного тока | Содержание |  |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | Обмотки электрических машин переменного тока. Вращающееся магнитное поле электрических машин переменного тока | 2 |  |
| Тема 4. Синхронные машины | Содержание |  |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 13 | Основные сведения о синхронных машинах. Внешние и регулировочные характеристики синхронных генераторов. Статическая устойчивость синхронных машин. Синхронные двигатели | 2 |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 7. Исследование трехфазного синхронного двигателя. Параллельная работа синхронных генераторов с сетью | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Исследование работы синхронного генератора в автономном режиме. Исследование синхронного электродвигателя |  | 2 |  |
| Тема 5. Асинхронные машины | Содержание |  |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 15 | Принцип действия и конструкция асинхронных машин. Механические и рабочие характеристики асинхронных двигателей. Пусковые характеристики асинхронных двигателей . Однофазные асинхронные двигатели | 2 |  |
|  | 16 | Практическое занятие № 8. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Исследование пуска трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором | 2 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого тока и короткого замыкания .Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах |  | 2 |  |

| Тема 6. Системы управления электроснабжением | Содержание |  |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | Общие сведения об интеллектуальном управлении динамическими объектами. Управление электроприводом с помощью систем управления на базе микроконтроллеров. | 2 |  |
|  | 18 | Практическое занятие № 9. Управление двигателем постоянного тока с помощью микроконтроллера AVR ATmega | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 42 |  |

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

3.2 Информационное обеспечение обучения

3.2.1. Печатные издания

- Поляков, А. Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального управления электротехническими комплексами : учебное пособие / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков, Е.М. Филимонова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021.224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-720-6.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

2. Кацман, М. М., Электрические машины. Справочник. : учебное пособие / М. М. Кацман. — Москва : КноРус, 2023. — 479 с. — ISBN 978-5-406-11275-5. — URL: https://book.ru/book/948702

3.2.3 Дополнительные источники

3. Хренников, А. Ю., Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 299 с. — ISBN 978-5-406-13395-8. — URL: https://book.ru/book/954827

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - Правила технической эксплуатации электроустановок - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной - и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности - основы проектной деятельности - особенности социального и культурного контекста - правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Демонстрирует системные знания требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования. Демонстрирует умение использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения. Владеет навыками по организации охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении нескольких видов технологических процессов. Демонстрирует умение пользоваться принципами разработки технических решений и технологий в области защиты производственного персонала | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Практические занятия Дифференцированный зачет |

| Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Способен разрабатывать систему документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в монтажной или сервисной организации в целом. Способен осуществлять идентификацию опасных и вредных факторов, создаваемых средой обитания и производственной деятельностью человека Демонстрирует самостоятельность во владении навыков оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования в целом, отдельных элементов и СИЗ. | Практические занятия Дифференцированный зачет |
| --- | --- | --- |