Департамент образования и науки Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский технологический колледж

имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА И НАЛАДКИ

УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования

(по отраслям)

2025г.

| ОДОБРЕНА Цикловой методической комиссией ТОПДиПМ Протокол от 30.05.2025 № 10 Председатель ЦМК Овчинникова Н.А. | Рабочая программа ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- |

Разработчик:

Немчинов О.С. - преподаватель ГБПОУ «КТК»

Согласовано:

Эксперт от работодателя:

ООО «КАВЗ», начальник отдела по управлению персоналом Т.А. Шокурова

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

©ГБПОУ «КТК», 2025

Содержание

| 1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2 Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| 3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 9 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 11 |

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж электрических сетей |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования |

1.1.3. В	результате	освоения	профессионального	модуля	обучающийся должен:

| Владеть навыками | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования |
| --- | --- |
|  | Монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; |
|  | Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; |
|  | Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |

|  | Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  | Участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования |
| Уметь | Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования |
|  | Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании |
|  | Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Выполнять соединение и оконцевание кабелей; |
|  | Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; |
|  | Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  | Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля. |

|  | Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; |
| --- | --- |
|  | Использовать электромонтажные схемы; |
|  | Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; |
|  | Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, |
|  | Производить выбор типа кабеля по условиям работы; |
|  | Производить заземление и зануление осветительных приборов; |
|  | Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; |
|  | Производить монтаж осветительных шинопроводов; |
|  | Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; |
|  | Прокладывать временные осветительные проводки; |
|  | Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; |
|  | Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Производить измерение параметров электрических цепей; |
|  | Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; |
|  | Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их |

|  | последствия |
| --- | --- |
|  | Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  | Схемы управления электрическим освещением; |
|  | Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; |
|  | Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; |
|  | Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; |
|  | Типы источников света, их характеристики; |
|  | Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |

|  | Правила заземления и зануления осветительных приборов; |
| --- | --- |
|  | Критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  | Приборы для измерения параметров электрической сети; |
|  | Порядок сдачи-приемки осветительной сети; |
|  | Типичные неисправности осветительной сети и оборудования; |
|  | Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; |
|  | Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  | Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. |
|  | Технологию прокладки кабельных линий различных видов; |
|  | Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; |
|  | Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; |
|  | Технологию монтажа шинопроводов; |
|  | Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  | Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; |
|  | Методы и технические средства испытаний кабеля; |
|  | Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; |
|  | Нормативные значения параметров кабеля; |
|  | Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; |
|  | Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, |

|  | электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |

-

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 | Раздел 1. Электромонтажные и сборочные работы устройств электроснабжения и электрооборудования | 104 | 52 | 104 | 52 | 12 | 4 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 292 | 232 | 104 | 52 | 12 | 8 | 72 | 108 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электромонтажные и сборочные работы устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  | 104/ 52 |  |
| МДК 01.01 « Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования» |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основы слесарно – сборочных и электромонтажных работ | Содержание |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | 1 | Основы технологии слесарных работ: общие сведения о допусках и посадках, разметочные работы, основные слесарные операции по обработке металлов, нарезание резьбовых поверхностей | 2 |  |
|  | 2 | Технология сборочных работ: общие сведения о сборочных работах, технология сборки разъемных соединений, технология сборки неразъемных соединений | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 1. Измерение линейных размеров детали | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 2. Определение размеров детали с учетом допусков | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 3. Плоскостная разметка | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 4. Выполнение сборки неподвижных разъемных болтовых соединений | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 5. Выполнение сборки неподвижных разъемных шпоночных соединений | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 6. Выполнение сборки неподвижных разъемных шлицевых соединений | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 7. Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений гайкой | 2 |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 8. Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений склеиванием и клепкой | 2 |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 9. Соединение и ответвление медных жил скруткой | 2 |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 10. Присоединение проводов к контактным выводам электрооборудования | 2 |  |
| Тема 1.2 Сборка и монтаж электрооборудования промышленных организаций | Содержание |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | 13 | Технология монтажа устройств заземления и защиты: заземление и защитные меры безопасности, технология выполнения работ по устройству заземления, устройства защитного отключения (УЗО) | 2 |  |
|  | 14 | Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 КВ: общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств, коммутационная модульная и защитная аппаратура, аппаратура управления, низковольтные комплектные устройства, токопроводы, технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе, технология монтажа шинопроводов. | 2 |  |
|  | 15 | Технология монтажа распределительных устройств напряжением выше 1 КВ: оборудование комплектных распределительных устройств внутренней установки, комплектные распределительные устройства наружной установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), технология монтажа вторичных цепей | 2 |  |
|  |  | Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций: комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки, комплектные трансформаторные подстанции наружной установки, технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций | 2 |  |
|  | 16 | Технология монтажа электрических машин: технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде, технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в разобранном виде, технология монтажа электродвигателей. | 2 |  |
|  | 17 | Технология монтажа электропроводок и кабельных линий: виды электропроводок, технология монтажа открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках и в коробах, классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам, технология монтажа кабельных линий, технология разделки концов кабелей, технология монтажа соединительных муфт на кабелях, технология монтажа концевых муфт и заделок наружной и внутренней установки на кабелях | 2 |  |
|  | 18 | Прием электроустановок в эксплуатацию после монтажа: объем и нормы испытаний, порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ, порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования | 2 |  |
|  | 19 | Практическое занятие № 11. Организация рабочих мест электромонтажников | 2 |  |
|  | 20 | Практическое занятие № 12. Выбор инструмента, приспособлений и механизмов для монтажи и сборки электрооборудования | 2 |  |
|  | 21 | Практическое занятие № 13. Подбор крепежа оборудования, аппаратов и приборов | 2 |  |
|  | 22 | Практическое занятие № 14. Составление монтажной схемы электропроводки | 2 |  |
|  | 23 | Практическое занятие № 15. Разделка концов кабеля | 2 |  |
|  | 24 | Практическое занятие № 16. Сборка схем параллельного и последовательного соединения потребителя | 2 |  |
|  | 25 | Практическое занятие № 17. Выполнение фазировки жил кабеля | 2 |  |
|  | 26 | Практическое занятие № 18. Проверка сопротивления изоляции кабеля | 2 |  |
|  | 27 | Практическое занятие № 19. Монтаж схемы подключения вольтметра | 2 |  |
|  | 28 | Практическое занятие № 20. Монтаж схемы подключения амперметра | 2 |  |
|  | 29 | Практическое занятие № 21. Чтение схемы заполнения вводно-распределительного устройства | 2 |  |
|  | 30 | Практическое занятие № 22. Чтение схемы заполнениявводно-распределительного устройства | 2 |  |
|  | 31 | Практическое занятие № 23. Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя | 2 |  |
|  | 32 | Практическое занятие № 24. Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя | 2 |  |
|  | 33 | Практическое занятие № 25. Сборка схем управления освещением | 2 |  |
|  | 34 | Практическое занятие № 26. Сборка схем управления освещением | 2 |  |
| Учебнаяпрактика Виды работ - Правка металла - Резка металла - Гибка металла - Сверление сквозных и глухих отверстий - Нарезание внешней резьбы - Нарезание внутренней резьбы - Монтаж установочных изделий электропроводок - Выполнение монтаже электропроводки в кабель канале - Выполнение монтажа электропроводки в трубе (ПВХ, металл, гофра) - Лужение проводов и пайка электромонтажных соединений - Монтаж электропроводки на лотках и в коробах - Выполнение работ по устройству заземления, - Монтаж устройства защитного отключения (УЗО) - Монтаж распределительных устройств напряжением до 1 КВ - Установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств - Установка коммутационной модульной и защитной аппаратуры - Установка аппаратуры управления РУ - Монтаж низковольтных комплектных устройств - Монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях - Монтажа токопровода и шинопровода - Монтажа асинхронного электродвигателя - Монтаж синхронного генератора - Монтаж машины постоянного тока - Монтаж однофазного счетчика - Сборка схемы управления освещением с помощью датчика движения - Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя и теплового реле - Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя с тепловым реле - Проверка электрических аппаратов - Проверка и испытание электрических машин переменного и постоянного тока Оформление протокола и акта испытания устройств электроснабжения. |  |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки - Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ - Монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки - Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки - Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде - Монтаж электропроводок и кабельных линий - Монтаж трехфазного счетчика прямого включения - Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока - Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. - Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок - Испытания электрических машин переменного и постоянного тока - Испытания и наладка электрооборудования подстанций - Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |  |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 12 |  |
| Всего |  |  | 292 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства»,

«Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские	«Слесарно-механическая», «Электромонтажная»,	оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

    - Основные печатные издания

1. Хренников, А. Ю., Проверка и наладка электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 360 с. — ISBN 978-5-406-12721-6. — URL: https://book.ru/book/952757

    - Дополнительные источники

2. Хренников, А. Ю., Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 299 с. — ISBN 978-5-406-13395-8. — URL: https://book.ru/book/954827

3.2.3 Электронные ресурсы

Школа для электрика  - электрический портал https://electricalschool.info/

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования различной сложности Выполнение работ по сборке, монтажу и установке основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование | Выполнение подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования, проверка сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |  |
| ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования | Проведение оперативных переключений и испытаний в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования в составе бригады Контроль показаний средств измерения; Контроль допустимых отклонений рабочих параметров |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности |  |