Департамент образования и науки Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский технологический колледж

имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования

(по отраслям)

2025 г.

| ОДОБРЕНА Цикловой методической комиссией ТОПДиПМ Протокол от 30.05.2025 № 10 Председатель ЦМК Овчинникова Н.А. | Рабочая программа ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- |

Разработчик:

Немчинов О.С. - преподаватель ГБПОУ «КТК»

Согласовано:

Эксперт от работодателя:

ООО «КАВЗ», начальник отдела по управлению персоналом Т.А. Шокурова

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

©ГБПОУ «КТК», 2025

Содержание

| 1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2 Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| 3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 9 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 11 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 2.1. | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 2.2 | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания |
| ПК 2.3 | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |

1.1.2. В	результате	освоения	профессионального	модуля	обучающийся должен:

| Владеть навыками | Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
| --- | --- |
|  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ведения первичных документов по техническому обслуживанию(протоколов, журналов, ведомостей) |
| Уметь | Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования |

|  | и технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов |
|  | Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей |
|  | Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и |
|  | Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и |
|  | электрооборудования |
|  | Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и |
|  | электрооборудования |
|  | Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств |
|  | электроснабжения и электрооборудования |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем |
|  | Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения |
|  | Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного |

|  | выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверять работоспособность реле |
|  | Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Устройство реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и |

|  | коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Виды технической документации |
|  | журналы учета электрооборудования |
|  | чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  | чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); |
|  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | оперативный журнал; |
|  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |

|  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
| --- | --- |
|  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  | ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  | журнал учета электрооборудования; |
|  | кабельный журнал. |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |

аттестация – 12

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональ ных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего , час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельн ая работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 | Раздел 1.Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок | 104 | 232 | 104 | 52 | 12 | 4 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 292 | 232 | 104 | 52 | 12 | 12 | 72 | 108 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок |  |  | 36 /52 |  |
| МДК 02.01 Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок |  |  | 36 /52 |  |
| Тема 1.1. Организация технического обслуживания электрохозяйства | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Организация оперативной работы в электроустановках | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 2 | Организация оперативной работы в электроустановках | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 1. Техническая документация объекта | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | 4 | Практическое занятие № 2. Техническая документация объекта | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 3. Схема управления электрохозяйством | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 4. Схема управления электрохозяйством | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 5 Приемка электроустановок в эксплуатацию | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 6. Приемка электроустановок в эксплуатацию | 2 |  |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок. | Содержание |  |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | 9 | Приемка внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | 2 |  |
|  | 10 | Приемка внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | 2 |  |
|  | 11 | Приемка внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | 2 |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 7. Техническое обслуживание и техника безопасности внутрицеховых электросетей и осветительных установок | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | 13 | Практическое занятие № 8. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 2 |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 9. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 2 |  |
|  | 15 | Практическое занятие № 10. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 2 |  |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. | Содержание |  |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 16 | Приемка и обслуживание кабельных линий | 2 |  |
|  | 17 | Приемка и обслуживание кабельных линий | 2 |  |
|  | 18 | Приемка и обслуживание кабельных линий | 2 |  |
|  | 19 | Практическое занятие № 11. Профилактические испытания кабелей | 2 |  |
|  | 20 | Практическое занятие № 12.Профилактические испытания кабелей | 2 |  |
|  | 21 | Практическое занятие № 13. Определение мест повреждения в кабельных линиях | 2 |  |
|  | 22 | Практическое занятие № 14. Определение мест повреждения в кабельных линиях | 2 |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ | Содержание |  |  |  |
|  | 23 | Приемка в эксплуатацию воздушных линий | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 24 | Приемка в эксплуатацию воздушных линий | 2 |  |
|  | 25 | Приемка в эксплуатацию воздушных линий | 2 |  |
|  | 26 | Практическое занятие № 15. Осмотр воздушных линий, борьба с гололедом и вибрацией проводов | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | 27 | Практическое занятие № 16. Проверка измерения в воздушных линиях | 2 |  |
|  | 28 | Практическое занятие № 17. Проверка измерения в воздушных линиях | 2 |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | 29 | Приемка в эксплуатацию установленных трансформаторных подстанций. | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 30 | Сроки ремонта и профилактических испытаний электрооборудования распределительных устройств. | 2 |  |
|  | 32 | Сроки ремонта и профилактических испытаний электрооборудования распределительных устройств. | 2 |  |
|  | 33 | Практическое занятие № 18 Оперативные переключения в распределительных устройствах | 2 |  |
|  | 34 | Практическое занятие № 19 Оперативные переключения в распределительных устройствах | 2 |  |
|  | 35 | Практическое занятие № 20 Техническое обслуживание силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | 36 | Практическое занятие № 21 Техническое обслуживание силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | 37 | Практическое занятие № 22. Техническое обслуживание силовых трансформаторов | 2 |  |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов | Содержание |  |  |  |
|  | 38 | Практическое занятие № 23. Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных электроприводов и заземляющих устройств | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 39 | Практическое занятие № 24. Пуск и остановка электродвигателей | 2 |  |
|  | 40 | Практическое занятие № 25. Осмотр и контроль работы электроприводов | 2 |  |
|  | 41 | Практическое занятие № 26. Осмотр и контроль работы электроприводов | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ |  |  | 72 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
| - Осмотр электроустановки - Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки - Очистка от пыли светильников и арматуры, - Замена перегоревших или отслуживших ламп - Замена неисправных изоляторов, - Замена штепсельных розеток и выключателей; - Закрепление провисшей электропроводки; - фотометрические измерения освещенности - Обслуживание люминесцентного освещения - Восстановление электросети в местах ее обрывов; - Смена предохранителей - Оценка надежности контактов и контактных групп - Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправности системы аварийного освещения - Осмотр воздушной линии и сооружений - Проверка нагруженности кабельной линии - Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) - Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз - Проверка состояния кабельных трасс - Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии - Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечных соединений - Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок, отсутствия перекосов и заеданий в механической части - Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов - Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току - Осмотр распределительных устройств - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Осмотр трансформатора - Контроль температуры трансформаторного масла - Обслуживание распределительных устройств 29. Уход за отдельными элементами электрических машин - Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов. - Техническое обслуживание подшипников электрических машин - Заполнение журнала испытаний - Заполнение журнала осмотра электроустановки |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением - Измерение потенциалов на оболочках кабелей и плотности стекающих токов - Измерение блуждающих токов, протекающих вдоль оболочки кабеля - Измерение величины сопротивления заземляющих устройств напряжением выше 1000 В - Проверка состояние контактных зажимов на воздушных линиях электропередач - Фазировка силовых трансформаторов - Измерение величины переходного сопротивления контактов выключателя - Проверка одновременности включения контактов маслянного выключателя - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Профилактические испытания электрооборудования распределительных устройств - Снятие суточного графика загрузки трансформатора - Использование трансформаторного масла - Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Техническое обслуживание конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Техническое обслуживание кислотных аккумуляторных батарей - Техническое обслуживание приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования кранов и подъемников - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Техническое обслуживание электрооборудования дуговых печей - Техническое обслуживание высокочастотных электропечных установок. - Техническое обслуживание электросварочных установок - Ведение первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 в 23. Работа с технической документацией на электрооборудование |  |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 12 |  |
| Всего |  |  | 216 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства»,

«Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудовани», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1Основные печатные издания

1. Хренников, А. Ю., Проверка и наладка электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 360 с. — ISBN 978-5-406-12721-6. — URL: https://book.ru/book/952757

3.2.2 Дополнительные источники

2. Хренников, А. Ю., Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 299 с. — ISBN 978-5-406-13395-8. — URL: https://book.ru/book/954827

3.2.3 Электронные ресурсы

3. Школа для электрика  - электрический портал https://electricalschool.info/

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ осуществляет полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования определяет степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования обслуживает детали корпуса электрооборудования обслуживает механическую часть электрооборудования определяет дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения настраивает блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса производит обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры выбирает инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования заменяет обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов заменяет поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей заменяет пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей рихтует, зачищает ножи рубильников устройств электроснабжения | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |

| ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | проверяет работоспособность реле определяет полярность обмоток электрических машин электрооборудования измеряет ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определяет чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании измеряет емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании проводит испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | читает электрические схемы и чертежи использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей заполняет первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |