Департамент образования и науки Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский технологический колледж

имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования (по отраслям)

2025 г.

| ОДОБРЕНА Цикловой методической комиссией ТОПДиПМ Протокол от 30.05.2025 № 10 Председатель ЦМК Овчинникова Н.А. | Рабочая программа ПМ. 03 Выполнение ремонтных работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- |

Разработчик:

Немчинов О.С. - преподаватель ГБПОУ «КТК»

Согласовано:

Эксперт от работодателя:

ООО «КАВЗ», начальник отдела по управлению персоналом Т.А. Шокурова

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

©ГБПОУ «КТК», 2025

Содержание

| 1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2 Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| 3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 9 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 11 |

- Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение ремонтных работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 3.1. | Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 3.3. | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |

    - В	результате	освоения профессионального	модуля	обучающийся должен:

| Владеть навыками | Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов |
| --- | --- |
|  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов |
|  | Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического |

|  | оборудования |
| --- | --- |
|  | Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей) |
|  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования; |
|  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них |
| Уметь | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования |
|  | Находить место повреждения электропроводки; |
|  | Обнаруживать место повреждения кабеля; |
|  | Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; |
|  | Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |

|  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
| --- | --- |
|  | Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования |
|  | Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устранять выявленные неисправности доступными методами |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  | Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент |

|  | мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования |
|  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, |

|  | устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования |

|  | технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Типовые неисправности генераторов |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств |

|  | электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
| --- | --- |
|  | Виды технической документации |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  | журнал учета электрооборудования; |
|  | журналы учета электрооборудования |
|  | кабельный журнал. |
|  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  | Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельн ая работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 | Раздел 1. Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования | 104 | 52 | 88 | 52 | 12 | 4 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 292 | 232 | 88 | 52 | 12 | 12 | 72 | 108 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонтные работы устройств электрооборудования и электроустановок |  |  |  |  |
| МДК 03.01 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация ремонтных работ в электрохозяйстве | Содержание |  | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 02,ОК 07 |
|  | 1 | Организация планово-предупредительного ремонта. |  |  |
|  | 2 | Ремонтные нормативы | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 1 Планирование ремонтных работ |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 2Техническая подготовка к производству работ | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 3 Ремонтная документация | 2 |  |
| Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | Содержание |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 07 |
|  | 6 | Технология ремонта внутрицеховых электросетей | 2 |  |
|  | 7 | Технология ремонта осветительных электроустановок | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 4 Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 5 Методы ремонта осветительных электроустановок | 2 |  |
| Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий | Содержание |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 07 |
|  | 10 | Особенности применения кабелей различных марок | 2 |  |
|  | 11 | Технология ремонта кабельных линий, уложенных различным способом | 2 |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 6 Восстановление утраченной маркировки | 2 |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 7 Определение температуры нагрева кабеля | 2 |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 8 Контроль за коррозией кабельных оболочек | 2 |  |
| Тема 1.4. Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ | Содержание |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 07 |
|  | 15 | Технология организации текущего ремонта воздушных линий | 2 |  |
|  | 16 | Технология организации капитального ремонта воздушных линий | 2 |  |
|  | 17 | Практическое занятие № 9 Измерение изоляции | 2 |  |
|  | 18 | Практическое занятие № 10 Определение падения напряжения, нагрева соединителей | 2 |  |
|  | 19 | Практическое занятие № 11 Ревизия и замена некондиционных проводов | 2 |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 07 |
|  | 20 | Технология организации текущего ремонта силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | 21 | Технология организации капитального ремонта силовых трансформаторов |  |  |
|  | 22 | Технологические операции по ремонту основных аппаратов РУ | 2 |  |
|  | 23 | Технологические операции по ремонту основных установок | 2 |  |
|  | 24 | Практическое занятие № 12 Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора. | 2 |  |
|  | 25 | Практическое занятие № 13 Осмотр неисправности силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | 26 | Практическое занятие № 14 Дефектация неисправности силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | 27 | Практическое занятие № 15 Определение числа витков катушки по диаметру проводника | 2 |  |
|  | 28 | Практическое занятие № 16 Определение числа витков катушки по массе меди и средней длине витка | 2 |  |
|  | 29 | Практическое занятие № 17 Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение | 2 |  |
|  | 30 | Практическое занятие № 18 Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение | 2 |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание электроприводов | Содержание |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 07 |
|  | 31 | Технология ремонта узлов электрических машин | 2 |  |
|  | 32 | Технология ремонта узлов электрических машин | 2 |  |
|  | 33 | Технология ремонта узлов электрических машин | 2 |  |
|  | 34 | Технология ремонта деталей электрических машин | 2 |  |
|  | 35 | Технология ремонта деталей электрических машин | 2 |  |
|  | 36 | Технология ремонта обмоток электрических машин | 2 |  |
|  | 37 | Практическое занятие № 19 Работа с технологической картой ремонта электрической машины | 2 |  |
|  | 38 | Практическое занятие № 20 Проверка степени нагрева корпуса и подшипников | 2 |  |
|  | 39 | Практическое занятие № 21 Проверка равномерности воздушного зазора между статором и ротором | 2 |  |
|  | 40 | Практическое занятие № 22 Проверка отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя | 2 |  |
|  | 41 | Практическое занятие № 23 Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя | 2 |  |
|  | 42 | Практическое занятие № 24 Восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток | 2 |  |
|  | 43 | Практическое занятие № 25 | 2 |  |
|  | 44 | Практическое занятие № 26 | 2 |  |
| Самостоятельная работа | Подготовка докладов по темам: «Организация ремонтных работ в электрохозяйстве», «Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок», «Организация ремонта кабельных линий», «Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ», «Техническое обслуживание трансформаторных подстанций», «Техническое обслуживание электроприводов» (по выбору студента) |  | 12 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 07 |
| Учебная практика | Виды работ - Осмотр и дефектация электроустановки - Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений - Осмотр и дефектация распределительных устройств - Осмотр и дефектация трансформатора - Замена электропроводки с поврежденной изоляцией, включая и в трубопроводах - Перетяжка проводов, имеющих недопустимо большой провес - Восстановление всех изношенных элементов электросетей - Осмотр и чистка соединительных муфт, - Рихтовка кабелей, - Соединение и оконцевание кабельных жил и проводов - Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов - Контактные соединения токопроводящих жил можно выполнять опрессованием, сваркой или пайкой - Ремонт обмоток силовых трансформаторов - Ремонт магнитопровода силового трансформатора - Ремонт переключателя ТПСУ - Ремонт расширителя - Ремонт коллекторов электрических машин - Ремонт контактных колец электрических машин - Ремонт сердечников электрических машин - Ремонт двигателей механической части электрических машин - Замена подшипников качения - Ремонт роторных обмоток электрических машин - Ремонт статорных обмоток электрических машин - Ремонт обмоток якорей электрических машин - Бандажирование обмоток - Ремонт высоковольтных разъеденителей - Ремонт выключателей нагрузки - Ремонт масляных выключателей - Ремонт магнитного пускателя. |  | 72 | ПК 3.3 |
| Производственная | Видыработ - Ремонт броневого покрова кабелей, - Ремонт свинцовой оболочки кабелей, - Ремонт муфт и концевых заделок - Замена или ремонт проводов; - Замена кабеля в помещении - Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры - Верховые осмотры ВЛ; - Проверка состояния установки опор(отклонения, перекосы элементов и пр.), - Проверка прочности соединительных мест - Ревизия и ремонт разрядников - Изготовление антисептических бандажей для опор - Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей - Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них - Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. - Участие в испытаниях электроустановок - Измерение сопротивления петли фаза - нуль - Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Ремонт электрооборудования кранов и подъемников - Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Ремонт электрооборудования дуговых печей - Ремонт высокочастотных электропечных установок. - Ремонт электросварочных установок - Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) - Работа с технической документацией на электрооборудование |  | 108 |  |
| Консультация |  |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация | Экзамен |  | 2 |  |
| Консультация |  |  | 4 |  |
| Промежуточная аттестация | Экзамен квалификационный |  | 4 |  |
| Всего |  |  | 292 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», «Электроматериаловедения», лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», оснащенные базы практики.

  - Информационное обеспечение реализации программы

    - Основные печатные издания

1.Воробьев, В. А.  Технология электромонтажных работ : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19531-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556585

2. Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542061

    - Основные электронные издания

3.Хренников, А. Ю., Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 299 с. — ISBN 978-5-406-13395-8. — URL: https://book.ru/book/954827

    - Дополнительные источники

4. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537041

5. Школа для электрика  - электрический портал https://electricalschool.info/

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Выявляет неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Диагностирует состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполняет первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Находит место повреждения электропроводки; Обнаруживает место повреждения кабеля; Определяет дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определяет неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определяет полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Читает электрические схемы и чертежи | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |

| 3.2 Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выбирает инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирает сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирает типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменяет измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменяет элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществляет полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Осуществляет полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производит демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; Производит регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |  |
| --- | --- | --- |

|  | Ремонтирует детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устраняет выявленные неисправности доступными методами; Стропит и перемещает с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3 Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Измеряет емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми |  |

|  | выключателями напряжением до 10 кВ Использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использует текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Проводит испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | соблюдает нормы экологической безопасности при выполнении работ; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности осуществляет работу с соблюдением принципов бережливого производства | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |